萩地域

| 名称 | 萩浄化センター |
| --- | --- |
| 所在地 | 萩市大字堀内1番地1 |
| 処理対象人口 | 12,470人 |
| 水処理能力（日最大） | 14,400㎥／日 |
| 汚水処理方式 | 標準活性汚泥法 |

| 名称 | 大井湊浄化センター |
| --- | --- |
| 所在地 | 萩市大井2641番地 |
| 計画処理対象人口 | 1,300人 |
| 水処理能力（日平均） | 355㎥／日 |
| 汚水処理方式 | 長時間ばっ気方式 |

| 名称 | 越ヶ浜浄化センター |
| --- | --- |
| 所在地 | 萩市大字椿東1189番地 |
| 計画処理対象人口 | 5,300人 |
| 水処理能力（日平均） | 1,431㎥／日 |
| 汚水処理方式 | オキシデーションディッチ方式 |

| 名称 | 大島浄化センター |
| --- | --- |
| 所在地 | 萩市大島566番地1 |
| 計画処理対象人口 | 1,400人 |
| 水処理能力（日平均） | 378㎥／日 |
| 汚水処理方式 | 長時間ばっ気方式 |

| 名称 | 三見明石浄化センター |
| --- | --- |
| 所在地 | 萩市三見4302番地4 |
| 計画処理対象人口 | 140人 |
| 水処理能力（日平均） | 37.8㎥／日 |
| 汚水処理方式 | 沈殿分離 ＋ 接触ばっ気 |

| 名称 | 三見浄化センター |
| --- | --- |
| 所在地 | 萩市三見3447番地4 |
| 計画処理対象人口 | 1,700人 |
| 水処理能力（日平均） | 459㎥／日 |
| 汚水処理方式 | 連続流入間欠ばっ気方式 |

| 名称 | 椿南浄化センター |
| --- | --- |
| 所在地 | 萩市大字椿3651番地1 |
| 計画処理対象人口 | 3,720人 |
| 水処理能力（日平均） | 1,005㎥／日 |
| 汚水処理方式 | 連続流入間欠ばっ気方式 |