川上地域

| 名称 | 川上山田地区処理場 |
| --- | --- |
| 所在地 | 萩市川上461番地1 |
| 計画処理対象人口 | 190人 |
| 水処理能力（日最大） | 51.3㎥／日 |
| 汚水処理方式 | 沈殿分離接触ばっ気方式 |

| 名称 | 川上三徳地区処理場 |
| --- | --- |
| 所在地 | 萩市川上4279番地3 |
| 計画処理対象人口 | 670人 |
| 水処理能力（日平均） | 180.9㎥／日 |
| 汚水処理方式 | 連続流入間欠ばっ気方式 |