田万川地域

| 名称 | 下田万地区浄化センター |
| --- | --- |
| 所在地 | 萩市大字下田万1496番地 |
| 計画処理対象人口 | 1,300人 |
| 水処理能力（日平均） | 351㎥／日 |
| 汚水処理方式 | 流量調整槽前置型嫌気ろ床 ＋ 接触ばっ気方式 |

| 名称 | 江崎地区浄化センター |
| --- | --- |
| 所在地 | 萩市大字江崎167番地1 |
| 計画処理対象人口 | 1,100人 |
| 水処理能力（日平均） | 300㎥／日 |
| 汚水処理方式 | 接触ばっ気方式 |

| 名称 | 江崎尾浦地区処理場 |
| --- | --- |
| 所在地 | 萩市大字江崎8648番地4 |
| 計画処理対象人口 | 90人 |
| 水処理能力（日平均） | 24.3㎥／日 |
| 汚水処理方式 | 接触ばっ気方式 |

| 名称 | 下小川鍋山地区処理場 |
| --- | --- |
| 所在地 | 萩市大字下小川2472番地6 |
| 計画処理対象人口 | 100人 |
| 水処理能力（日平均） | 27㎥／日 |
| 汚水処理方式 | 沈殿分離 ＋ 接触ばっ気 |

| 名称 | 下田万湊地区処理場 |
| --- | --- |
| 所在地 | 萩市大字下田万2879番地1 |
| 計画処理対象人口 | 150人 |
| 水処理能力（日平均） | 40.5㎥／日 |
| 汚水処理方式 | 接触ばっ気方式 |