むつみ地域

| 名称 | 吉部地区処理場 |
| --- | --- |
| 所在地 | 萩市大字吉部下4923番地 |
| 計画処理対象人口 | 1,340人 |
| 水処理能力（日平均） | 362㎥／日 |
| 汚水処理方式 | 回分式 |

| 名称 | 高佐地区処理場 |
| --- | --- |
| 所在地 | 萩市大字高佐下2228番地 |
| 計画処理対象人口 | 920人 |
| 水処理能力（日平均） | 248㎥／日 |
| 汚水処理方式 | 連続流入間欠ばっ気方式 |

| 名称 | 片俣地区処理場 |
| --- | --- |
| 所在地 | 萩市大字片俣1304番地 |
| 計画処理対象人口 | 200人 |
| 水処理能力（日平均） | 54㎥／日 |
| 汚水処理方式 | 沈殿分離 ＋ 接触ばっ気方式 |

| 名称 | 高佐後井地区処理場 |
| --- | --- |
| 所在地 | 萩市大字高佐下2853番地 |
| 計画処理対象人口 | 100人 |
| 水処理能力（日平均） | 21.6㎥／日 |
| 汚水処理方式 | 沈殿分離 ＋ 接触ばっ気方式 |

| 名称 | 吉部東地区処理場 |
| --- | --- |
| 所在地 | 萩市大字吉部下4477番地 |
| 計画処理対象人口 | 330人 |
| 水処理能力（日平均） | 89.1㎥／日 |
| 汚水処理方式 | 連続流入間欠ばっ気方式 |