旭地域

| 名称 | 佐々並市地区処理場 |
| --- | --- |
| 所在地 | 萩市大字佐々並2569番地1 |
| 計画処理対象人口 | 760人 |
| 水処理能力（日平均） | 206㎥／日 |
| 汚水処理方式 | 流量調整槽前置型嫌気ろ床 ＋ 接触ばっ気方式 |

| 名称 | 明木市地区処理場 |
| --- | --- |
| 所在地 | 萩市大字明木4757番地 |
| 計画処理対象人口 | 1,230人 |
| 水処理能力（日平均） | 333㎥／日 |
| 汚水処理方式 | 連続流入間欠ばっ気方式 |