## 遊離残留塩素濃度
様式１
浴槽水の遊離残留塩素濃度測定記録表
令和 年 月分 | [6 empty] | 測定者氏名：
日 | 営業開始前 |  | 営業時間中 | [5 empty] | 営業終了時
| 時刻 | 残留塩素(mg/l) | 時刻 | 残留塩素(mg/l) | 時刻 | 残留塩素(mg/l) | 時刻 | 残留塩素(mg/l) | 時刻 | 残留塩素(mg/l)
1 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
2 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
3 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
4 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
5 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
6 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
7 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
8 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
9 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
10 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
11 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
12 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
13 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
14 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
15 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
16 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
17 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
18 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
19 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
20 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
21 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
22 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
23 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
24 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
25 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
26 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
27 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
28 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
29 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
30 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
31 | : |  | : |  | : |  | : |  | :
①入浴時間中は消毒を続けることが望ましい。（遊離残留塩素濃度は、０．２～０．４mg/l）
②浴槽水の残留塩素の測定は営業時間中２～３時間置きに実施すること。
③使用終了後、高濃度の塩素を１～２時間循環するとレジオネラ属菌の増殖防止になる。
④この記録は構造設備等点検表、水質検査結果とともに３年間保管すること。

## 日常点検表 その他
様式２
入浴施設日常点検記録表(平成 年 月)
浴槽系統名( )
点 検 日 | 浴槽 |  |  | シャワー・打たせ湯 | 貯湯槽 | 調整箱 | 回収槽 | 集毛器 | ろ過器 |  |  | 水質検査 |  | 備考
|  |  |  | 循環の湯水などは使用しない | (通常60℃以上) |  |  |  | 循環配管 |  | 気泡発生装置を使用する場合 | 原湯・原水(水道水以外) | 浴槽水
| 点検・清掃・消毒 | 気泡発生装置 | 浴槽水全換水 | 点検・清掃・消毒 | 点検・清掃・消毒 | 清掃・消毒 | 清掃・消毒 | 清掃・消毒 | 点検・清掃・消毒 | 逆洗浄・消毒 | 洗浄・消毒 | ６項目 | ４項目
| 毎日～1回/週 | ～1週間 | 毎日～1回/週 | １回/週 以上 | １回/年 以上 | １回/年 以上 | １回/週 以上 | １回/日 | 1回/週 以上 | １回/週 以上 | １回/日 以上 | １回/年 以上 | 2～4回/年 以上
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
凡例： ○良 ×不備・不良 △不十分 ／設備なし
①入浴時間中は消毒を続けることが望ましい。（遊離残留塩素濃度は、０．２～０．４mg/l）
②使用終了後、高濃度の塩素を１～２時間循環するとレジオネラ属菌の増殖防止になる。
③この記録は、水質検査結果や浴槽水の残留塩素濃度測定記録表とともに３年間保管が望ましい。

## 構造設備等点検表
別表 |  |  |  | 構 造 設 備 等 点 検 表 |  | 点検者氏名 | 衛生管理者
点検年月日 平成 年 月 日
※衛生管理者に確認を受けること。（衛生管理者が点検した場合を除く）
対象設備等 |  |  |  | 項 目 | 点検結果 |  | 改善年月日及び点検者
[5 empty] | 適合項目 | 適合しない項目の状況、必要な対策
【施設全般】 |  | 周囲 |  | 清掃や排水が容易である。
|  | 窓や排水口 |  | ねずみ、衛生害虫等の侵入の防止が必要なところに、防虫網、金網等の設備が設けられている。
|  | 施設内の照明 |  | 十分な明るさがある。
|  | 施設内の換気 |  | 十分な換気能力がある。
【下足箱】 |  |  |  | 入浴者数に応じた、はきものを安全に保管できる設備がある。
【飲用水供給設備】 |  | 位置 |  | 入浴者の利用しやすい場所である。（脱衣室、浴室に1か所以上）
|  | 表示 |  | 飲用水を供給する設備に「飲用に適する」旨の表示がある。
【脱衣室】 |  | 周囲 |  | 外部から見えない構造である。
|  | 男女脱衣室間 |  | 男女間で区別し、相互に見えないような隔壁がある。
|  | 換気設備 |  | 換気のための窓又は換気設備がある。
|  | 床面 |  | 耐水性の材料である。
|  | 照明設備 |  | 床面において、４０ルクス以上の照明である。
|  | 衣類等保管設備 |  | 入浴者数に応じた入浴者の衣類や携帯品を安全に保管できる設備（脱衣箱、籠）がある。
|  | 洗面設備 |  | 設置されている。
|  | 注意事項等の掲示 |  | 入浴者の見やすい場所に入浴上の注意事項、入浴者の遵守事項がある。
【便 所】 |  | 場所 |  | 男女別に利用しやすい場所（例 男女それぞれの脱衣室）にある。
|  | 窓又は換気設備 |  | 換気のための窓、又は換気設備がある。
|  | 手洗い設備 |  | 消毒装置を備えた流水式の手洗い設備がある。
【休憩場所】 |  |  |  | いすその他の休憩用設備がある。
別表 |  |  |  | 構 造 設 備 等 点 検 表 |  | 点検者氏名 | 衛生管理者
点検年月日 平成 年 月 日
※衛生管理者に確認を受けること。（衛生管理者が点検した場合を除く）
対象設備等 |  |  |  | 項 目 | 点検結果 |  | 改善年月日及び点検者
[5 empty] | 適合項目 | 適合しない項目の状況、必要な対策
【入浴水用循環設備（ろ過器、水流発生装置を含む）】 |  | ろ過器本体 |  | １時間あたりのろ過能力が浴槽の容量以上である。
|  | ろ過器のろ材 |  | 水を逆流させ、付着した汚れをろ過器外に排出できるもの（その他の方法で十分洗浄できるものを含む）である。
|  | （次のいずれか） |  | 交換が容易にできるものである。
|  | 集毛器 |  | ろ過器の前に、毛髪等を浴槽水から除去装置がある。
|  | 塩素注入装置 |  | 浴槽水がろ過器に入る直前に注入点がある。
|  | 循環配管 |  | 浴槽へ補給する原水（湯）の給水管に直接接続していない。
【湯水を貯留する設備】 | 貯湯槽（タンク） | 温度管理できる構造のもの |  | 湯の補給口、底部等に至るまで６０℃以上に保ち、かつ、最大使用時においても５５℃以上に保てる構造である。
|  | 温度管理が困難な構造のもの |  | 構造上、温度管理が困難なものは、水の塩素消毒、設備内の頻繁な清掃などの維持管理に適した構造である。
| シャワータンク |  |  | 清掃しやすい構造である。
| 回収槽 | 原則 |  | 設置しない。
|  | やむをえず、設置した場合 |  | 衛生上支障が生じないよう管理できる設備が設けられている。
| 調節箱 |  |  | 生物膜等汚れが除去、清掃しやすい構造である。
【排水設備】 |  |  |  | 汚水を屋外の下水溝、排水ますとうに遅滞なく排水できる。
排水溝、排水管および付属の排水ますは、コンクリート等の不浸透性材料であり、汚水の漏出、臭気の発散を防止する構造である。
衛生害虫等が発生せず、ねずみが侵入しにくい構造である。
【入浴に用いる水】 |  | 全ての水の水質 | 浴槽水 | 水質検査により水質基準に適合することを確認したものである。
|  |  | 浴槽水以外 | 水道水が直結している。（箇所：シャワー、カラン、）
水質検査により水質基準に適合することを確認したものである。
|  | 塩素消毒した水の遊離残留塩素濃度 |  | 通常時 ０．２～０．４mg／ℓ（最大 １．０mg／ℓ）である。
【飲用に用いる水道水以外の水】 |  | 水質 |  | 水道水が直結している。
水質検査により水質基準に適合することを確認したものである。
別表 |  |  |  | 構 造 設 備 等 点 検 表 |  | 点検者氏名 | 衛生管理者
点検年月日 平成 年 月 日
※衛生管理者に確認を受けること。（衛生管理者が点検した場合を除く）
対象設備等 |  |  |  | 項 目 | 点検結果 |  | 改善年月日及び点検者
[5 empty] | 適合項目 | 適合しない項目の状況、必要な対策
【サウナ室】 |  | 男女室間 |  | 男女間で区別し、相互に見えないような隔壁がある。
|  | 床面 |  | ①清掃が容易な構造である。
②掃除の際の水が完全に屋外に排出する排出口がある。
③排水が容易に行われる適当な勾配（1.5／100～）があり隙間がない。
④耐熱性の材質である。
|  | 内壁、天井 |  | 耐熱性の材質である。
|  | 蒸気又は熱気の放出口及び放熱パイプ |  | 直接入浴者の身体に接触しない構造である。（接触するおそれのある箇所は断熱材で覆うようにする。）
|  | 給気口および排気口 |  | 適切な位置に設置されている。
|  | 温度管理設備等 |  | ①温度計及び温度調節装置がある。
②利用基準温度を表示する。
|  | 窓 |  | 室内を容易に見通すことができる窓がある。
|  | 非常用ブサー |  | 非常用ブザー等が適当な位置にある。
【一人用サウナ】 |  | 蒸気又は熱気の放出口及び放熱パイプ |  | 直接入浴者の身体に接触しない構造である。（接触するおそれのある箇所は断熱材で覆うようにする。）
|  | 温度管理設備等 |  | ①温度計及び温度調節装置がある。
②利用基準温度を表示する。
【露天風呂（浴槽外）】 |  | 周囲 |  | 外部から見えない構造である。
別に浴槽についても点検すること。 |  |  |  | ねずみ、害虫等の防除装置がされている。
|  | 男女間 |  | 男女間で区別し、相互に見えないような隔壁がある。
|  | シャワー設備 |  | ①浴槽水を使用していない。
②シャワー水が浴槽に入ったり、入浴者にかからない。（浴槽との十分な距離、シャワーカーテン設置等）
別表 |  |  |  | 構 造 設 備 等 点 検 表 |  | 点検者氏名 | 衛生管理者
点検年月日 平成 年 月 日
※衛生管理者に確認を受けること。（衛生管理者が点検した場合を除く）
対象設備等 |  |  |  | 項 目 | 点検結果 |  | 改善年月日及び点検者
[5 empty] | 適合項目 | 適合しない項目の状況、必要な対策
【浴室】 |  | 周囲 |  | 外部から見えない構造である。
|  | 男女浴室 |  | 男女間で区別し、相互に見えないような隔壁がある。
|  | 脱衣室との境 |  | 戸がある。
|  | 床面 |  | 湯水が停滞しないような勾配があり、清掃が容易な構造である。
|  | 天井 |  | 水滴が落下しない構造である。
|  | 照明設備 |  | 床面において、２０ルクス以上の照明である。
|  | 換気 |  | 換気口又は換気設備がある。
|  | 洗い場 |  | ①利用者数に応じた広さである。
②排水溝がある。
③利用者数に応じた十分な数の給水（湯）栓、洗い桶、腰かけがある。
|  | シャワー設備 |  | ①浴槽水を使用していない。
②適温の湯が供給され、湯温を調節できる。
③シャワー水が浴槽に入ったり、入浴者にかからない。（浴槽との十分な距離、シャワーカーテン設置等）
|  | 打たせ湯 |  | 浴槽水を使用していない。
|  | ゴミ入れ |  | 使用済みのカミソリ等のゴミを入れられる容器がある。
【浴槽】 屋内・屋外共通 | 全ての浴槽 | 浴槽の縁 |  | 洗い水の流入を防ぐため、床面からの高さ５cm以上ある（１５cm以上が望ましい）
|  | 給湯設備等（次のいずれか） |  | 熱湯および熱交換器が入浴者に直接接触しない。
給湯栓等により熱湯を補給する構造で給水栓等の付近の見やすい場所に「熱湯に注意」の表示がある。
|  | あふれた湯水 |  | 再利用されない。
| ろ過装置を設置している浴槽 | 新湯（水）の浴槽への補給口 |  | 補給口が浴槽の水面より上にある。
新湯（水）の配管が循環配管と接続されていない。
|  | 循環水（湯）の浴場への注入口（次のいずれか） |  | 循環水（湯）が飲めない構造である（浴槽底部に近いところにあることが望ましい。）
循環水（湯）について「引用に適さない」旨の表示があり、かつ、エアロゾルの発生が防止されている。
| 気泡発生装置等がある浴槽 | 給湯 |  | 浴槽水が循環していない。
|  | 気泡発生装置等の空気取水口 |  | ほこりが入らない。
確認印
確認印
確認印
確認印