福栄地域

| 名称 | 紫福汚水処理場 |
| --- | --- |
| 所在地 | 萩市大字紫福7241番地2 |
| 計画処理対象人口 | 1,230人 |
| 水処理能力（日平均） | 333㎥／日 |
| 汚水処理方式 | 連続流入間欠ばっ気方式 |

| 名称 | 福川汚水処理場 |
| --- | --- |
| 所在地 | 萩市大字福井下4008番地1 |
| 計画処理対象人口 | 1,180人 |
| 水処理能力（日平均） | 319㎥／日 |
| 汚水処理方式 | 連続流入間欠ばっ気方式 |