○化製場等の公衆衛生上必要な基準等に関する条例

昭和五十九年六月十四日

山口県条例第十六号

〔へい獣処理場等の公衆衛生上必要な基準等に関する条例〕をここに公布する。

化製場等の公衆衛生上必要な基準等に関する条例

(平二条例一〇・改称)

(趣旨)

第一条　この条例は、化製場等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十号。以下「法」という。) 第三条第二項、第四条 (法第八条において準用する場合を含む。) 、第五条第四号 (法第八条及び第九条第五項において準用する場合を含む。) 並びに第九条第一項、第二項及び第四項の規定に基づき、化製場等の構造設備の公衆衛生上必要な基準等について定めるものとする。

(平二条例一〇・平一四条例五四・一部改正)

(法第三条第二項の変更届出事項)

第二条　法第三条第二項の条例で定める事項は、死亡獣畜の埋却を行う区域とする。

(平二条例一〇・一部改正)

(化製場及び死亡獣畜取扱場の構造設備の基準)

第三条　化製場の構造設備の公衆衛生上必要な基準は、次に掲げるとおりとする。

一　原料貯蔵室及び化製室を有すること。

二　原料貯蔵室及び化製室は、次に掲げる要件を備えること。

イ　床は、不浸透性の材料で造られ、これに適当なこう配及び排水溝が設けられていること。

ロ　内壁は、不浸透性の材料で造られている場合を除き、床面から少なくとも一・ニメートルまで不浸透性の材料で腰張りされていること。

ハ　採光設備又は照明設備及び洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

ニ　換気扇を備えた排気装置その他臭気を処理することができる設備が設けられていること。

ホ　昆虫の出入りを防止することができる網張りその他の設備が設けられていること。

三　汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水の浄化装置を有することを要しない。

四　汚物だめは、不浸透性の材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

五　汚物だめの周辺の地面で、汚物を搬入し、又は搬出する際に汚物が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性の材料で覆われていること。

六　原料貯蔵室及び化製室から汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通じる排水溝が設けられていること。

七　排水溝は、不浸透性の材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

八　犬、猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。

2　死亡獣畜取扱場の構造設備の公衆衛生上必要な基準は、次に掲げるとおりとする。

一　死亡獣畜の解体を行う死亡獣畜取扱場については、次に掲げる要件を備えること。

イ　解体室を有すること。

ロ　解体室は、前項第二号イからハまでに掲げる要件を備えること。

ハ　汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水だめ又は汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめ及び汚水の浄化装置を有することを要しない。

ニ　汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性の材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

ホ　汚物だめ及び汚水だめの周辺の地面で、汚物を搬入し、若しくは搬出し、又は汚水をくみ出す際に汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性の材料で覆われていること。

へ　解体室から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通じる排水溝が設けられていること。

ト　排水溝は、不浸透性の材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

チ　犬、猫等の出入りを防止することができる障壁が設けられていること。

二　死亡獣畜の埋却を行う死亡獣畜取扱場については、当該区域が埋却場である旨を明示する立札その他の設備及び当該区域を明示する障壁その他の設備が設けられていること。

三　死亡獣畜の焼却を行う死亡獣畜取扱場については、次に掲げる要件を備えること。

イ　死亡獣畜を完全に燃焼させることができる構造の焼却炉が設けられていること。

ロ　適当な高さの煙突その他燃焼により発する臭気を処理することができる設備が設けられていること。

(平二条例一〇・一部改正)

(化製場及び死亡獣畜取扱場について講ずべき衛生上必要な措置)

第四条　法第五条第四号の化製場の管理者が講ずべき衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

一　原料を運搬するときは、露出しないよう被覆し、又はふたのある容器に入れ、かつ、汚液等が漏れないようにすること。

二　原料は、速やかに処理すること。

三　原料の運搬に使用する容器、車両等は、使用後十分に洗浄すること。

2　法第五条第四号の死亡獣畜取扱場の管理者が講ずべき衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

一　死亡獣畜又は解体した死亡獣畜の肉、皮、骨、臓器等を運搬するときは、露出しないよう被覆し、かつ、汚液等が漏れないようにすること。

二　死亡獣畜は、速やかに処理すること。

三　死亡獣畜を埋却するときは、死亡獣畜の頂部と地表との距離は、一メートル以上とすること。

四　死亡獣畜を埋却した場所には、埋却した死亡獣畜の種類、頭数及び埋却年月日を表示すること。

五　死亡獣畜の焼却は、完全に行うこと。

六　死亡獣畜又は解体した死亡獣畜の肉、皮、骨、臓器等の運搬に使用する容器、車両等は、使用後十分に洗浄すること。

(平一四条例五四・追加)

(法第八条の施設の構造設備の基準)

第五条　法第八条に規定する製造又は貯蔵の施設の構造設備の公衆衛生上必要な基準については、第三条第一項の規定(貯蔵の施設の構造設備の公衆衛生上必要な基準については、化製室に関する部分を除く。) を準用する。この場合において、同項中「化製室」とあるのは、「製造室」と読み替えるものとする。

(平二条例一〇・一部改正、平一四条例五四・旧第四条繰下・一部改正)

(法第八条の施設について講ずべき衛生上必要な措置)

第六条　法第八条に規定する製造又は貯蔵の施設について講ずべき衛生上必要な措置については、第四条第一項の規定(貯蔵の施設について講ずべき衛生上必要な措置については、同項第二号の規定を除く。) を準用する。この場合において、同項中「原料」とあるのは、「原料又は貯蔵物」と読み替えるものとする。

(平一四条例五四・追加)

(動物の飼養又は収容の許可が必要な区域の指定の基準)

第七条　法第九条第一項の条例で定める基準は、次の各号のいずれかに該当する町又は字の区域を指定することとする。

一　人口密度が一平方キロメートル当たりおおむね三千人以上である町又は字

二　市街的形態をなしている区域内にある戸数が全戸数のおおむね五割以上である町又は字

三　観光地等であるため、特に清潔を保持することが必要な町又は字

(平一四条例五四・旧第五条繰下)

(飼養又は収容の許可が必要な動物の数)

第八条　法第九条第一項の動物の種類ごとに条例で定める数は、次の各号に掲げる動物の種類ごとに、当該各号に定める数とする。

一　牛　一頭

二　馬　一頭

三　豚　一頭

四　めん羊　四頭

五　やぎ　四頭

六　犬　十頭

七　鶏(三十日未満のひなを除く。以下同じ。)　百羽

八　あひる(三十日未満のひなを除く。以下同じ。)　五十羽

(平一四条例五四・旧第六条繰下)

(畜舎等の構造設備の基準)

第九条　牛、馬、豚、めん羊、やぎ又は犬を飼養し、又は収容する施設(以下「畜舎」という。) の構造設備の公衆衛生上必要な基準は、次に掲げるとおりとする。

一　床は、不浸透性の材料で造られ、これに適当なこう配及び排水溝が設けられていること。

二　内壁は、飼養し、又は収容する動物の種類に応じ適当な高さまで、清掃に支障を来さない材料で造られ、かつ、清掃に支障を来さない構造を有すること。

三　内部は、清掃に支障を来さない適当な広さ及び高さを有すること。

四　床の周辺の地面で、汚物又は汚水が飛散するおそれがある箇所は、不浸透性の材料で覆われ、これに適当なこう配及び排水溝が設けられていること。

五　洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

六　汚物処理設備として、汚物だめ及び汚水だめ又は汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめ及び汚水の浄化装置を有することを要しない。

七　汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性の材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

八　畜舎から汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通じる排水溝が設けられていること。

九　排水溝は、不浸透性の材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

十　魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる畜舎で、調理に際して著しい臭気を発するものにあっては、次に掲げる要件を備えた飼料取扱室を有すること。

イ　床は、不浸透性の材料で造られ、これに適当なこう配及び排水溝が設けられていること。

ロ　換気扇を備えた排気装置その他臭気を適当な高さで屋外に放散することができる設備が設けられていること。

ハ　洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

ニ　密閉することができ、かつ、飼料の取扱量に応じ適当な容積の容器が備えられていること。

2　鶏又はあひるを飼養し、又は収容する施設(以下「家きん舎」という。) の構造設備の公衆衛生上必要な基準は、次に掲げるとおりとする。

一　内部は、清掃に支障を来さない適当な広さ及び高さを有すること。

二　鶏の家きん舎の床は、砂浴場の部分を除き、清掃に支障を来さない材料で造られ、かつ、採ふんに便利な構造を有すること。

三　あひるの家きん舎の床は、不浸透性の材料(バタリー式の家きん舎にあっては、不浸透性の材料又は板)で造られ、これに適当なこう配及び排水溝が設けられていること。

四　あひるの家きん舎には、洗浄用水を十分に供給することができる給水設備が設けられていること。

五　汚物処理設備として、鶏の家きん舎にあっては汚物だめを、あひるの家きん舎にあっては汚物だめ及び汚水だめ又は汚水の浄化装置を有すること。ただし、汚水を終末処理場のある下水道に直接流出させることができる場合には、汚水だめ及び汚水の浄化装置を有することを要しない。

六　汚物だめ及び汚水だめは、不浸透性の材料で造られ、かつ、密閉することができる覆いが設けられていること。

七　あひるの家きん舎には、汚水だめ、汚水の浄化装置又は終末処理場のある下水道に通じる排水溝が設けられていること。

八　排水溝は、不浸透性の材料で造られ、かつ、適当な覆いが設けられていること。

九　魚介類の臓器、食物の残廃物等を調理して飼料として用いる家きん舎で、調理に際して著しい臭気を発するものにあっては、前項第十号イからニまでに掲げる要件を備えた飼料取扱室を有すること。

(平二条例一〇・一部改正、平一四条例五四・旧第七条繰下)

(法第九条第四項の届出事項)

第十条　法第九条第四項の条例で定める事項は、畜舎又は家きん舎の所在地その他規則で定める事項とする。

(平一四条例五四・旧第八条繰下)

(動物の飼養又は収容のための施設について講ずべき衛生上必要な措置)

第十一条　法第九条第五項において準用する法第五条第四号の動物の飼養又は収容のための施設の管理者が講ずべき衛生上必要な措置は、次に掲げるとおりとする。

一　ふん尿又はこれに汚染された敷わら等は、七日以内に汚物だめ(鶏ふんを乾燥させる施設において乾燥させる鶏ふんにあっては、その施設)に搬入すること。

二　飼料又は汚物の運搬に使用する容器、車両等は、使用後十分に洗浄すること。

(平一四条例五四・追加)

(規則への委任)

第十二条　この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平一四条例五四・旧第九条繰下)

附　則

この条例は、昭和五十九年十月一日から施行する。

附　則(平成二年条例第一〇号)

この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成二年規則第一九号で平成二年五月一日から施行)

附　則(平成一四年条例第五四号)

この条例は、平成十五年一月一日から施行する。