萩市コインオペレーションクリーニング営業施設の衛生指導要綱

（目的）

第1条　この要綱は、萩市におけるコインオペレーションクリーニング営業について、営業施設の構造設備等及び衛生管理並びにその適正な利用方法等の周知に関して営業者が遵守すべき措置を定めることにより、コインオペレーションクリーニング営業に起因する衛生上の障害の発生を防止し、もって公衆衛生の維持及び向上に寄与することを目的とする。

（定義）

第２条　この要綱において「コインオペレーションクリーニング営業」とは、洗濯機、乾燥機等の洗濯に必要な設備（共同洗濯設備として、病院、寄宿舎等の施設内に設置されているものを除く。）を設け、これを公衆に利用させる営業をいう。

２  この要綱において「営業者」とは、コインオペレーションクリーニング営業を営む者をいう。

３　この要綱において「営業施設」とは、コインオペレーションクリーニング営業を営む

ために設ける施設をいう。

（構造設備等）

第３条　営業施設の構造設備等は、別表１の基準に適合するものでなければならない。

（衛生管理責任者等）

第４条　営業者は、営業施設を衛生的に管理させるため、営業施設ごとに衛生管理責任者等を定めなければならない。

２　衛生管理責任者は、必要があれば速やかに当該営業施設及び設備の管理の業務を行

うことができる者でなければならない。

３　衛生管理責任者は、営業施設及び設備の衛生確保に必要な措置を講ずるとともに、利用者に対して第６条に規定する事項に関して必要な指導助言を行わなければならない。

４　営業者は、ドライクリーニング用洗濯機を設置する施設については、有機溶剤の性質及び取扱い等に関する知識技能を有する者を有機溶剤管理責任者（衛生管理責任者がこれを兼ねることは差し支えない。）として定め、当該施設に常駐、又は近隣に所在させ、洗濯機中の溶剤の調整、気化溶剤の漏出防止の点検等有機溶剤の管理の業務を行わせなければならない。

５　営業者は、衛生管理責任者の氏名及び連絡先を営業施設内の見やすい場所に掲示し、利用者の要請に速やかに対応できるようにしなければならない。

（衛生管理）

第５条　営業者は、営業施設について、別表２に掲げるところにより、衛生上必要な措置を講じなければならない。

（利用方法等の周知）

第６条　営業者は、営業施設の利用方法等について、別表３に掲げる事項を営業施設内の見やすい場所に掲示して、利用者に周知させるよう努めなければならない。

（営業施設の届出等）

第７条　営業施設を開設しようとする者（以下「開設者」という。）は、あらかじめコイ

ンオペレーションクリーニング営業施設開設届（別記第１号様式）に次の各号に掲げる

書類を添付して、萩市長に提出しなければならない。

一　営業施設の構造及び設備の概要を示した平面図

二　営業施設の付近の見取図

２　萩市長は、前項の規定による届出に係る営業施設について、当該施設の構造設備が、第３条に規定する構造設備に適合すると認めるときは、コインオペレーションクリーニング営業施設開設確認済証（別記第２号様式）を交付するものとする。

３　営業者は、前項の規定による確認済証の交付を受けた場合は、営業施設内の見やすい

場所に確認済証を掲示しなければならない

４　営業者は、第１項の開設届の届出事項に変更を生じたときは、速やかにコイン　オペ

レーションクリーニング営業施設開設届出事項変更届（別記第３号様式）を　萩市長に提出しなければならない。

５　営業者は、営業施設を廃止したときは、速やかにコインオペレーションクリーニング

営業施設廃止届（別記第４号様式）を萩市長に提出しなければならない。

付　則

（施行期日）

１　この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。

（経過規定）

２　この要綱施行の際、現に開設されている営業施設の営業者は、この要綱の施行の日

から３月以内に、第７条第１項に規定するコインオペレーション営業施設開　設届を萩市長に提出しなければならない。ただし、平成１９年３月３１日以前に　萩保健所長に届出を提出している場合は、この限りではない。

別表１（第３条関係）

営業施設の構造設備等の基準

１　隔壁等により営業施設以外の部分と区画され、かつ、外部から見通しの容易な構造で

あること。

２　設置する洗濯機及び乾燥機の台数並びにこれらに応じた利用者数及び付帯設備を勘案して、利用者の作業等に支障のない広さを有していること。

３　採光、照明及び換気が十分に行える構造であること。

４　乾燥機、給湯設備等から発生する燃焼ガス等を屋外に排出できる構造であること。

５　床面及び腰張りは、不浸透性材料を使用したものであること。

６　床面は清掃及び排水が容易に行える構造であること。

７　流水式手洗設備を備えること。

８　有機溶剤を用いて洗濯する機械（以下「ドライクリーニング用洗濯機」という。）が

設置される場合は、次によること。

(１)　ドライクリーニング用洗濯機は、密閉式のものであり、かつ、気化溶剤の冷却回収装置が付属している場合を除き、有機溶剤回収装置を付設したものであること。

（２）　施設内の適正な位置に、全体換気設備又は局所排気設備を備えること。この場合

において、当該排気が周辺に及ぼす影響についても十分配慮されたものであること。

（３） テトラクロロエチレン又は１，１，１－トリクロロエタン（以下「テトラクロロ

エチレン等」という。）を使用するドライクリーニング用洗濯機には、洗濯機から排

出する排液中のテトラクロロエチレン等を適切に除去することができる排液処理装置

を備えること。

９　排水を、下水道又は衛生上支障のない場所に排出できる構造であること。

10　便所が設置されている場合には、洗濯を行う場所と隔壁等で区画されていること。

11　食品の自動販売機等直接洗濯に関係のない機器等を備える場合には、利用者の洗濯作

業に支障のない場所に設置されていること。

12　廃棄物等を入れる専用の容器を備えること。

別表２（第５条関係）

衛生上講ずべき措置

１　毎日清掃し、その清潔保持に努め、衛生上支障のないようにすること。

２　常に排水が良好に行われるように保持すること。

３　ねずみ、昆虫等が生息しない状態に保持すること。

４　営業中は、採光、照明及び換気を十分にすること。

５　換気設備は、適宜、点検及び清掃を行うこと。

６　洗濯機、乾燥機等の機械設備は、常に保守点検を行い、正常に作動するよう整備して

おくこと。

７　洗濯機、乾燥機、容器等の洗濯物が接触する部分及び洗濯物、乾燥機等のふた、扉の

取っ手等の利用者が常に接触する部分は、毎日洗浄又は清掃を行い、適宜、塩素剤等の

消毒薬により消毒を行うこと。

８　洗濯機の回転翼、乾燥機のフィルター等は、適宜取り外して、糸くず、汚物等の除去

及び洗浄を行うこと。

９　清掃用具及び消毒薬品は、専用の場所又は容器に保管すること。

10　乾燥機の乾燥温度を常に点検し、所定の温度維持に努め、事故防止に留意すること。

11　手洗い設備及びランドリー用洗濯機に使用する水は清浄なものであること。

12　ドライクリーニング用洗濯機が設置される営業施設については、前項までに掲げるも

ののほか、次の措置を講じること。

（１） ドライクリーニング溶剤は、清浄な有機溶剤を使用し、洗浄効果を保持するた

め、常に洗剤濃度等を適正に調整すること。

（２） 溶剤の清浄化のために使用されているフィルター等は、反復使用により、溶剤中

に溶出又は分散した汚れ、細菌等の吸着・除去能力が低下するため、適宜新しいもの

に交換し、常に清浄な有機溶剤が得られるようにすること。

（３） 使用済みのフィルター等有機溶剤を含有するものを廃棄する場合は、専用のふた

付き容器に納め、適正に処理すること。

（４） ドライクリーニング用洗濯機から有機溶剤が漏出することがないよう、常に点検

整備すること。特に、洗濯物の出し入れ口の扉のパッキング部分からの漏出について

十分留意すること。

（５） 営業中の施設内については、気化した有機溶剤の屋外への排出又は回収に努める

こと。

（６） 有機溶剤は、必ず密閉容器に入れた上で、専用の保管庫に保管し、施錠しておく

とともに、その保管及び取扱いにあたっては、安全衛生に十分留意すること。

別表３（第６条関係）

営業施設内の掲示事項

１　利用上必要な事項

（１） 洗濯機、乾燥機、給湯設備等の使用方法等に関すること。

（２） 衣類等洗濯物の種類及び素材に応じた洗濯又は乾燥の可否及び洗濯又は乾燥に当

たっての留意等に関すること。

（３） ドライクリーニング用洗濯機を設置する営業施設にあっては、使用有機溶剤の種

類、当該有機溶剤の人体に及ぼす作用その他ドライクリーニング用洗濯機の取扱い上

の意等に関すること。

２　施設及び設備の汚損防止等に関する事項

（１） 洗濯前後の手指の洗浄等に関すること。

（２） 施設及び設備の汚損防止に関すること。

（３） 伝染性の疾病にり患した者又はこれに接触した者が着用した衣類の洗濯の禁止に

関すること。

（４）　し尿の付着したおむつ、運動靴、動物の敷物等の洗濯の禁止に関すること（これ

らを専用に洗濯するための洗濯機を設置している場合を除く。この場合は、その旨を

記載すること。）。

（５） その他施設の衛生保持及び安全確保のために利用者に協力要請すべき事項に関す

ること。