別紙6
仮貯蔵
危険物　　　仮取扱い　　実施計画書（例）
令和○年〇月〇日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所　萩市○○町○○番地
　　　　　　　　　　　　届出者　　氏　名　萩市　太郎
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電　話　○○〇-○○〇－○○○〇
	貯蔵・取扱場所
	萩市○○町○○番地
	防火地域別
	用途地域別

	
	
	指定なし
	指定なし

	貯蔵・取扱いに使用する部分の概要
	屋　内
	敷地面積
	㎡
	屋　外
	敷地面積
	〇㎡

	
	
	建築面積
	㎡
	
	敷地の概要
	○○工場
〇ｍ×〇ｍ


	
	
	建物の概要
	
	
	
	

	危険物の種別
品名及び数量
	第四類第一石油類（ガソリン）　　〇リットル（〇KL×１基）
　　　第二石油類（軽油、灯油）　〇リットル（〇KL×各１基）
　　　第三石油類（廃油）　　　　〇リットル（〇KL×１基）
指定数量の　〇　倍

	目的
	　震災等により屋外貯蔵タンクが損傷した場合に、危険物の流出を最小限におさえることを目的に、被災した屋外貯蔵タンクから別の屋外貯蔵タンクへの移送並びに危険物回収業者が所有する防爆型ポンプ用いて移動タンク貯蔵所及びドラム缶への燃料の注油（抜き取り）を行う。

	貯蔵・取扱い方法
	1　切換弁２箇所を開放し、被災した屋外タンク貯蔵所から№〇予備タンク（〇KL）に燃料を移送する。 
2　被災した屋外貯蔵タンクの払出配管より下部の燃料については、危険物回収業者に委託し、〇KLローリーにより最大〇台で抜き取る。
3　200リットルの金属製容器（ドラム缶）にて最大〇本を別に貯蔵する。 
4　ドラム缶の貯蔵場所には保有空地を〇ｍ確保する。
5　高温になることを避けるため、通気性の良い日よけを貯蔵所に設置する。
6　危険物の抜き取りには、業者が使用する防爆型ポンプを使用する。
7　標識・掲示板を設置し、関係者に次の事項について注意喚起を行う。（「危険物仮貯蔵、取扱い所」「品名・数量・倍数」「火気厳禁」）
8　保有空地の周囲にバリケードを立て、関係者以外の立入を禁止する。
9　敷地への出入り管理を徹底し、盗難防止する。
10　作業前と作業後に点検を行い、その結果を記録する。

	安全対策
	1　移動タンク貯蔵所、注油に使用する防爆型ポンプのアースを確保する。 
2　危険物の取扱いは、原則として危険物取扱者が行う。
3　危険物を取り扱う者は、静電安全靴を使用する。

	消防設備の状況
	第５種消火設備　粉末消火器〇本

	管理責任者
	住所
氏名
	萩市〇〇町○○番地　　萩市　太郎

	
	免状種類等
	乙種４類　R〇1.1/交付年月日　0001/交付番号　山口/交付知事



